|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. директора СГМУП "ГТС" _______________С.А. Кузьминых "____"__________2021 |
| --- | --- |

РЕГЛАМЕНТ

подключения (технологического присоединения) к централизованным системам теплоснабжения,

горячего и холодного водоснабжения строящихся

(проектируемых), реконструируемых и прочих объектов капитального строительства, в том числе

соответствующих параметрам «модельного объекта»

г. Сургут

2021

©Интеллектуальная собственность СГМУП «ГТС»

Использование и воспроизведение с разрешения руководства

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3

2.	Порядок получения технических условий подключения	9

3.	Порядок заключения договора о подключении	10

4.	Порядок получения ТУ на проектирование узла учета	13

5.	Согласование проектной документации, разработанной в соответствии с условиями подключения, выданными Исполнителем	14

6.	Согласование проектной документации на узел учета, разработанной в соответствии с техническими условиями, выданными Исполнителем	14

7.	Строительство, монтаж и предъявление технической готовности	15

8.	Монтаж и предъявление технической готовности узлов учета	17

9.	Заключение договора теплоснабжения	17

ПРИЛОЖЕНИЕ №1	18

ПРИЛОЖЕНИЕ №2	20

# Общие положения

  - Настоящий Порядок определяет состав и последовательность процедур предоставления документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения объектов капитального строительства, соответствующих параметрам «модельного объекта» и расположенных в зоне деятельности Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» (далее – СГМУП «ГТС»).

  - Подключение объектов капитального строительства к системам горячего и холодного водоснабжения осуществляется в порядке, установленном:

- «Градостроительным кодексом РФ» от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83,

применительно к централизованным системам горячего водоснабжения с учетом особенностей, предусмотренных:

- Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- «Правилами горячего водоснабжения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 №642,

применительно к централизованным системам холодного водоснабжения с учетом особенностей, предусмотренных:

- Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 №644.

  - Подключение объектов капитального строительства к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном:

- «Градостроительным кодексом РФ» от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 «№147 «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ».

- Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2018 №3042-р «О внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 №147».

  - Зоны деятельности СГМУП «ГТС» определены в составе схем теплоснабжения и водоснабжения города и закреплены:

- Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут;

- Постановлением Администрации города Сургута от 18.12.2015 №8787 «О присвоении статуса гарантирующей организации организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования города Сургута с указанием зон их деятельности».

  - Информация о свободной тепловой мощности источников тепловой энергии, относящихся к балансовой принадлежности СГМУП «ГТС», опубликована на официальном сайте СГМУП «ГТС» в рубрике «О предприятии» (подрубрика «Стандарты раскрытия информации»).

  - Функции по работе с посетителями по вопросам подключения (информирование, консультирование, проведение технической комиссии по определению возможности подключения при участии заявителя), подготовке и выдаче технических условий подключения, подготовке условий подключения, являющихся неотъемлемой частью договоров о подключении, согласованию проектов подключения, в том числе «модельных объектов» к системам теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения выполняет Технический отдел СГМУП «ГТС» (информирование и консультирование по вопросам подключения осуществляется в том числе посредством телефонной связи в режиме «горячей линии»).

  - Функции по информированию и консультированию по вопросам оснащения объектов капитального строительства узлами учета, по подготовке и выдаче технических условий на проектирование узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды выполняет Главный специалист по автоматизации СГМУП «ГТС» (информирование и консультирование по вопросам оснащения объектов капитального строительства узлами учета осуществляется в том числе посредством телефонной связи).

  - Функции по заключению договоров о подключении к системам теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения выполняет Абонентский отдел СГМУП «ГТС».

  - Функции правовой оценки спорных вопросов на соответствие действующему законодательству представленных запросов, заявок о подключении к сетям инженерно технического обеспечения выполняет Правовое управление СГМУП «ГТС».

  - Подача запросов о предоставлении технических условий осуществляется лично (через законного представителя), нарочно курьерской службой, либо почтовым отправлением (на юридический адрес предприятия), в электронной форме в Отдел документационного обеспечения СГМУП «ГТС», где регистрируется и передается в работу.

  - Подача заявок о заключении договора о подключении осуществляется лично (через законного представителя), нарочно курьерской службой, почтовым отправлением (на юридический адрес предприятия), в электронной форме в Отдел документационного обеспечения СГМУП «ГТС», где регистрируется и передается в работу, либо в электронном форме в формате «онлайн заявки» посредством автоматизированной информационной системы «Единый интернет-портал технологического присоединения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (Далее- АИС ТПС).

  - Соглашение об информационном взаимодействии для подключения к сервисам «АИС ТПС» и СГМУП «ГТС» опубликованы на официальном сайте СГМУП «ГТС» в рубрике «Подключение».

  - Контактная информация:

628403, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 15, surgutgts.ru

| Наименование структурного подразделения (должностного лица) | Начальник (ФИО) | Кабинет | Телефон, факс |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел документационного обеспечения | Ихсанов Руслан Абдуллович | 113, 112 | Начальник (3462) 52-43-80 Отдел (3462) 52-43-23 (3462) 52-43-25 Факс (3462) 37-67-25 |
| Технический отдел | Старченкова Анна Александровна | 206-208 | Начальник (3462) 52-43-33 Отдел (3462) 52-43-34 (3462) 52-43-37 |
| Главный специалист по автоматизации | Башмаков Валерий Александрович | 205 | Телефон (3462) 52-43-60 Факс (3462) 52-43-48 |
| Абонентский отдел | Урванцева Ирина Владимировна | 108-109 | Начальник (3462) 52-43-62 Отдел (3462) 52-43-76 (3462) 52-43-35 (3462) 52-43-36 (3462) 52-43-38 (3462) 52-43-59 Факс (3462) 52-43-67 |
| Правовое управление | Степанюк Светлана Фанилевна | 204 | Начальник (3462) 52-43-40 Отдел (3462) 52-43-28 |

  - Режим работы:

ПН-ПТ: с 9:00 до 17:12 (перерыв с 12:00 до 13:00), СБ, ВС – Выходные дни.

Работа с посетителями Технического отдела СГМУП «ГТС»:

ПН-ПТ: с 9:00 до 12:00, СБ, ВС – Выходные дни.

  - Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

- «Модельный объект» – многоквартирный жилой дом выше 4 и ниже 14 этажей, общей площадью не менее 1000 и не более 10000 кв. метров, с высотой этажа, не превышающей 3,5 метра, имеющий не более одного подземного этажа, который необходимо подключить (технологически присоединить) к системам теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, не требующий подключения по индивидуальному тарифу, реконструкции генерирующих мощностей или передающих сетей, при этом  протяженность строящихся сетей не превышает 100 метров и строительство сетей не влечет земельных споров о возможности прохождения трасс, вместе с тем земельный участок, предоставленный для строительства «модельного объекта»:

а) соответствует требованиям (размещенных в ФГИС ТП) генерального плана поселения, генерального плана городского округа в части установленных в нем границ и характеристик функциональных зон, правил землепользования и застройки, а также обеспечен коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой в соответствии с утвержденными программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программой комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа и имеет соответствующий вид разрешенного использования и утвержденные границы, при этом проект планировки территории не требуется (требуется получение градостроительного плана земельного участка);

б) находится в черте в черте города Сургута и имеет подъездную дорогу;

в) расположен за пределами охранных зон, особо охраняемых природных территорий, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

г) надлежащим образом оформлен на Заявителя на весь период строительства в собственность или аренду, Заявитель при этом не испытывает затруднений с финансированием проекта, влияющих на сроки его выполнения;

д) расположен в зоне деятельности СГМУП «ГТС»;

- «Заявитель» – лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя при наличии соответствующих прав строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, в том числе соответствующего параметрам «модельного объекта», и имеющее намерение подключить объект к системам теплоснабжения, горячего и (или) холодного водоснабжения;

- «Исполнитель» – СГМУП «ГТС», владеющее на праве собственности или ином законном основании сетями тепловодоснабжения и (или) источниками по производству соответствующих ресурсов, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники иных лиц осуществляется подключение;

- «Смежные организации» - организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании сетями тепловодоснабжения и (или) источниками по производству соответствующих ресурсов, имеющими взаимные точки подключения;

- «Ресурсы» - тепловая энергия, горячая и холодная вода, используемые для предоставления услуг по тепло- и водоснабжению;

- «Сети тепловодоснабжения» – совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе тепловодоснабжения;

- «Технологически связанные сети» – принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям сети тепловодоснабжения, имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в единой технологической системе тепловодоснабжения;

- «Подключение» – совокупность организационных и технических действий, дающих возможность объекту капитального строительства, в том числе «модельному объекту» потреблять тепловую энергию, горячую и холодную воду из систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения;

- «Точка подключения» – место физического соединения тепловых сетей исполнителя и тепловых сетей заявителя, для многоквартирного дома - сетей инженерно-технического обеспечения дома с тепловыми сетями исполнителя, устанавливаемое согласно договору о подключении к системе теплоснабжения на границе земельного участка подключаемого объекта, в случае подключения многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома. При подключении комплексной застройки точка подключения определяется для каждого объекта капитального строительства, входящего в состав комплексной застройки, в том числе для многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома, для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры - на границе земельного участка подключаемого объекта согласно проекту межевания территории.

- «Точка присоединения» - место физического соединения тепловых сетей, мероприятия по созданию которых осуществляются в рамках исполнения договора о подключении к системе теплоснабжения, с существующими тепловыми сетями исполнителя, а в случае с существующими тепловыми сетями или источниками тепловой энергии, принадлежащими на праве собственности или на ином законном основании лицам, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии.

- «Точка подключения к системам водоснабжения" - место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства.

- «Технические условия» – документ, выдаваемый СГМУП «ГТС», предусматривающий предварительные максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, в том числе «модельных объектов» к сетям тепловодоснабжения и срок действия технических условий;

- «Условия подключения» – документ, определяющий конкретные технические требования и условия подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства, в том числе «модельных объектов» к системам теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

# Порядок получения технических условий подключения

  - Направление органом местного самоуправления г. Сургута или правообладателем земельного участка (далее – Заявитель) письменного запроса об определении технической возможности и предоставлении технических условий подключения (далее – ТУ) к сетям тепловодоснабжения на имя директора предприятия с приложением всех необходимых документов (см. образец запроса – Приложение 1).

Примечания:

- запрос принимается Отделом документационного обеспечения СГМУП «ГТС» (далее – ОДО), где регистрируется и передается на рассмотрение руководству предприятия, после чего поступает в технический отдел СГМУП «ГТС» (далее – ТО);

- запрос считается поступившим с момента представления всех необходимых документов и сведений, указанных в образце запроса.

  - В случае отсутствия полного перечня необходимых документов Заявителю в течение 6 рабочих дней (с даты регистрации запроса в ОДО) ТО направляется по указанным в запросе контактным данным уведомление о необходимости представления недостающих документов и сведений.

  - Определение технической возможности и предоставление ТУ подключения объекта капитального строительства, в том числе «модельного объекта» к сетям тепловодоснабжения, либо мотивированного отказа в течение 14 рабочих дней с даты регистрации запроса в ОДО (при условии подтверждения наличия резервов пропускной способности сетей тепловодоснабжения и (или) резерва мощности теплоисточника смежной организацией в установленные законодательством сроки).

2.3.1 Срок предоставления сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки градостроительного плана земельного участка в орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого запроса.

  - Получение Заявителем (представителем Заявителя по доверенности) оригинала ТУ, либо мотивированного отказа в ТО (срок действия ТУ – 1 год).

  - Выдача ТУ подключения объекта капитального строительства, в том числе «модельного объекта» к сетям тепловодоснабжения, осуществляется без взимания платы.

  - В случае, если заявитель определил необходимую ему подключаемую нагрузку на систему теплоснабжения, заявитель вправе обратиться в адрес СГМУП "ГТС" с заявлением о заключении договора о подключении, при этом указанное заявление может быть подано без предварительного получения заявителем технических условий подключения.

# Порядок заключения договора о подключении

  - Подача Заявителем заявки на подключение к централизованным системам теплоснабжения (горячего и (или) холодного водоснабжения) с приложением всех необходимых документов (см. образец заявки – Приложение 2).

Примечания:

- При обращении федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, юридического лица, созданного Российской Федерацией, субъекта Российской Федерации или муниципального образования с заявкой на заключение договора о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения договор о подключении (технологическом присоединении) может быть заключен при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок (ст.52.1 Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»).

- заявка на подключение к централизованным системам горячего и холодного водоснабжения подается только в случае наличия предварительных ТУ, при этом возможность обращения с заявкой о заключении договора о подключении без предварительного получения Заявителем ТУ законодательством РФ не предусмотрена (см. раздел 1);

- заявка принимается ОДО, где регистрируется и передается на рассмотрение руководству предприятия, после чего поступает в ТО;

- в случае выявления в ходе последующей работы с заявкой неверных сведений в тексте заявки, либо несоответствия состава прилагаемых документов (неверных сведений в прилагаемых документах) Заявителю в течение 3 рабочих дней (с даты регистрации заявки) направляется по указанным в заявке контактным данным уведомление о необходимости представления недостающих документов и (или) сведений;

- в случае непредставления Заявителем необходимых документов и сведений в течение 20 рабочих дней, Исполнитель аннулирует заявку на подключение и уведомляет об этом Заявителя в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения об аннулировании заявки;

- заявка считается поступившей с момента ее регистрации.

  - Подготовка в течение 13 рабочих дней Условий подключения к централизованной системе теплоснабжения ТО, после чего передача в четырёх экземплярах в АО.

3.2.1. Подготовка в течение 7 рабочих дней Условий подключения к централизованной системе горячего, холодного водоснабжения ТО (за исключением, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), после чего передача в двух экземплярах в АО.

3.2.2 Подготовка в течение 3 рабочих дней Условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения для субъектов малого предпринимательства (за исключением, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту) ТО, после чего передача в двух экземплярах в АО.

  - Подготовка и направление АО Заявителю подписанного проекта договора о подключении в 2 экземплярах в течение 7 рабочих дней с даты получения от ТО Условий подключения.

  - В случае если для осуществления подключения исполнителю требуется письменное согласие смежной организации на подключение объекта через принадлежащие ей тепловые сети или источники тепловой энергии, срок направления проекта договора о подключении увеличивается соразмерно сроку ответа смежной организации на запрос исполнителя о представлении письменного согласия смежной организации на опосредованное подключение объекта заявителя.

  - В случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке подписанный проект договора о подключении направляется заявителю в 2 экземплярах в течение 20 рабочих дней со дня установления уполномоченным органом в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения платы за подключение. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении.

  - Рассмотрение и подписание Заявителем обоих экземпляров проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного Исполнителем проекта договора и направление 1 экземпляра в адрес Исполнителя с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор.

  - В случае неполучения от Заявителя проекта договора о подключении в течение 30 дней после его направления Исполнителем, либо в случае отказа Заявителя от его подписания поданная таким Заявителем заявка на подключение аннулируется.

  - Условия подключения выдаются Исполнителем вместе с проектом договора о подключении и являются его неотъемлемой частью (срок действия Условий подключения – равен сроку действия договора о подключении).

  - В соответствии с Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» на территории города Сургута установлена плата за подключение к системе теплоснабжения СГМУП «ГТС» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки объектов капитального строительства заявителей, при наличии технической возможности подключения.

Примечания:

- в случае расположения подключаемого объекта в подзоне тепловодоснабжения центрального теплового пункта (в зоне действия системы централизованного горячего водоснабжения) и при наличии технической возможности подключения к системе централизованного горячего водоснабжения подготавливается и направляется два отдельных договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения и о подключении к системе теплоснабжения.

# Порядок получения ТУ на проектирование узла учета

  - В случае проектирования узла учета тепловой энергии при подключении строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства, в том числе «модельного объекта» требования к приборам учета (технические условия на установку приборов учета) содержатся в условиях подключения, выдаваемых в порядке, установленном Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 N 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и «Правилами горячего водоснабжения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 №642 при подаче Заявителем заявки на подключение к централизованным системам теплоснабжения (горячего и (или) холодного водоснабжения) с приложением всех необходимых документов (см. образец заявки – Приложение 2).

Отдельное направление письменного запроса о выдаче ТУ на проектирование узла учета тепловой энергии и (или) горячей (холодной) воды не требуется.

- процедура подготовки и выдачи ТУ на проектирование узла учета тепловой энергии и (или) горячей (холодной) воды осуществляется без взимания платы.

  - Подготовка ТУ на проектирование узла учета тепловой энергии и (или) горячей (холодной) воды в течение 10 календарных дней, после чего передача в двух экземплярах в АО.

  - Подготовка и направление АО Заявителю подписанного проекта договора о подключении в 2 экземплярах в течение 7 календарных дней с даты получения от ТО Условий подключения и Главного специалиста по автоматизации СГМУП «ГТС» технических условий на проектирование узла учета тепловой энергии и (или) горячей (холодной) воды (см. п.3).

# Согласование проектной документации, разработанной в соответствии с условиями подключения, выданными Исполнителем

  - В соответствии с выданными условиями подключения Заявитель разрабатывает проектную документацию и передает ее с сопроводительным письмом на имя директора предприятия в ТО в 1 экземпляре на бумажном носителе.

Примечания:

- в сопроводительном письме ТО производится отметка о получении проектной документации, после чего сопроводительное письмо передается Заявителем в ОДО для регистрации;

  - ТО в течение 20 рабочих дней с момента получения проектной документации передает Заявителю согласованную проектную документацию (отметка о согласовании непосредственно в оригинале проектной документации или заключение по проектной документации), либо замечания к проектной документации с сопроводительным письмом.

# Согласование проектной документации на узел учета, разработанной в соответствии с техническими условиями, выданными Исполнителем

  - В соответствии с выданными техническими условиями Заявитель разрабатывает проектную документацию на узел учета узла учета тепловой энергии и (или) горячей (холодной) воды и передает ее с сопроводительным письмом на имя директора предприятия Главному специалисту по автоматизации.

Примечания:

- в сопроводительном письме Главным специалистом по автоматизации производится отметка о получении проектной документации, после чего сопроводительное письмо передается Заявителем в ОДО для регистрации.

  - Главный специалист по автоматизации в течение 20 рабочих дней с момента получения проектной документации передает Заявителю согласованную проектную документацию (отметка о согласовании непосредственно в оригинале проектной документации), либо замечания к проектной документации с сопроводительным письмом.

# Строительство, монтаж и предъявление технической готовности

  - Строительство, монтаж и предъявление технической готовности сетей тепловодоснабжения, тепловых пунктов, систем тепловодопотребления для подключения объектов капитального строительства, в том числе «модельного объекта» выполняются специализированными организациями, имеющими свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

  - Строительство и монтаж ведутся под техническим контролем СГМУП «ГТС».

  - Справка о соответствии выполненных работ в части строительства сетей тепловодоснабжения выдается Районом теплоснабжения №2 СГМУП «ГТС» (далее – РТС-2) или Районом теплоснабжения №3 СГМУП «ГТС» (далее – РТС-3) и является неотъемлемой частью исполнительной документации.

  - Документ о соответствии выполненных работ в части строительства теплового пункта (акты испытания на герметичность и на конструктив узла управления) подготавливается Тепловой инспекцией СГМУП «ГТС» (далее – ТИ) совместно с Заявителем и строительно-монтажной организацией, предъявляющей техническую готовность объекта (является неотъемлемой частью исполнительной документации).

  - В соответствии с выданными условиями подключения Заявитель с сопроводительным письмом на имя директора предприятия предоставляет один экземпляр исполнительной документации в ТО для рассмотрения и проверки состава документации.

Примечания:

- в сопроводительном письме ТО производится отметка о получении исполнительной документации, после чего сопроводительное письмо передается Заявителем в ОДО для регистрации.

  - ТО в течение 15 рабочих дней с момента получения исполнительной документации выдает Заявителю справку, подтверждающую соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства , в том числе «модельного объекта» техническим условиям, для получения разрешительной документации на временный допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей в Северо-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) для производства пуско-наладочных работ, опробования и приемки в работу (взаимодействие с Ростехнадзором не требуется применительно к системе холодного водоснабжения).

Примечания:

- один экземпляр исполнительной документации остается на постоянное хранение в техническом архиве СГМУП «ГТС».

  - После получения Разрешения на временный допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок Заявитель вызывает представителя ТИ для запуска теплоносителя (горячей, холодной воды) с составлением соответствующего Акта (взаимодействие с Ростехнадзором не требуется применительно к системе холодного водоснабжения).

  - Акт о подключении (технологическом присоединение) объекта подписывается сторонами в течении 7 рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и проведения работ по промывке дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта.

Примечания:

- на данном этапе должен быть заключен договор теплоснабжения (горячего и (или) холодного водоснабжения) (см. раздел 9).

  - После подачи ресурсов Заявитель производит наладку оборудования, комплексное опробование и обращается в ТИ для составления акта проверки режимов теплопотребления, ТИ проверяет работу теплопотребляющей установки Заявителя на соответствие договорным параметрам, составляет Акт о проверке систем теплопотребления на тепловой эффект (взаимодействие с Ростехнадзором не требуется применительно к системе холодного водоснабжения).

  - Заявитель направляет всю необходимую документацию в Ростехнадзор для получения разрешительной документации на постоянный допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей (взаимодействие с Ростехнадзором не требуется применительно к системе холодного водоснабжения).

  - Заявитель с сопроводительным письмом на имя директора предприятия предоставляет копии разрешительной документации Ростехнадзора на постоянный допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей, а также копию Акта о проверке систем теплопотребления на тепловой эффект для приобщения их ТО к ранее направленной исполнительной документации (взаимодействие с Ростехнадзором не требуется применительно к системе холодного водоснабжения).

  - ТО в течение 5 рабочих дней с момента получения дополнений к исполнительной документации выдает Заявителю справку, подтверждающую соответствие построенного, реконструированного объекта техническим условиям, для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в Департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута.

# Монтаж и предъявление технической готовности узлов учета

  - Порядок приёмки узлов учёта тепловой энергии и (или) горячей (холодной) воды в эксплуатацию опубликован на официальном сайте СГМУП «ГТС» в разделе Главная – Потребителям – Коммерческие услуги – Документы на установку коммерческих узлов учета.

# Заключение договора теплоснабжения

  - Порядок заключения договора теплоснабжения опубликован на официальном сайте СГМУП «ГТС» в разделе Главная – О предприятии – Стандарты раскрытия информации – Условия доступа к системе тепловодоснабжения.

Начальник ТО						А.А. Старченкова

# ПРИЛОЖЕНИЕ №1

# ПРИЛОЖЕНИЕ №2